## Equipo reciente mecatronica (hidden)
INVENTARIO LABORATORIO DE MECATRÓNICA
|  |  | (Electricidad, Electrónica, Neumática, Automatización ) | [5 empty] | 2023
UBICACIÓN | # DE PIEZAS | NOMBRE | MARCA | MODELO | CODIGO | SERIE | ESTADO | IMAGEN | OBSERVACIÓN
Gabinete # 1 | 1 Caja de Metal con 76 pzas | Juego de dados y accesorios 1/4"-3/8"-1/2" | URREA | 475254 | D21 | 6600731610727 | Buen estado
Gabinete # 1 | 1 Pqt con | Juego de dados para punta torx tipo insertados | URREA | 475254T | X1 | T10,T15,T20,T20,T25,T27,T30T40,T47,T50,T55,T60 | Buen estado
Gabinete # 1 |  |  | URREA |  |  |  | Buen estado
Gabinete # 1 | 1 Pqt con 9 pzas | Juego de llaves de Matraca spline en pulgada | URREA | JLMC9M | LL1 | S/N | Buen estado
Gabinete # 1 | 2 Pqt con 12 pzas | Juego de llaves de Matraca spline metricas | URREA | JLMC12M | LL2 | S/N | Buen estado
Estante #1 | 1 | Rack para destornilladores bimaterial con carga Rabim96 | URREA | RABIM96 | A1,A2,A3,A4,A5,A6/B1.B2.B3.B4.B5.B6/C1,C2,C3,C4,C5,C6/D1,D2,D3,D4,D4,D5,D6/E1,E2,E3,E4,E5,E6/F1,F2,F3,F4,F5,F6/G1,G2,G3,G4,G5,G6/H1,H2,H3,H4,H5,H6/I1,I2,I3,I4,I5,I6/J1,J2.J3,J4,J5,J6/k1,k2,k3,k4,k5,k6/L1,L2,L3,L4,L5,L6/M1,M2,M3,M4,M5,M6/N1,N2,N3,N4,N5,N6/Ñ1,Ñ2,Ñ3,Ñ4,Ñ5,Ñ6/O1,O2,O3,O4,O5,O6 |  | Buen estado |  | Un desarmador no se lo entregan a Julio Loya lo reponen con otro desarmador
Gabinete # 1 | 1 Pqt con 22 pzas | Juego de llaves Hexagonales "L" combinado punta punta de bola | URREA | METRICAS | V1 | S/N | Buen estado |  | Metricas falta 1/8
|  |  |  | PULGADAS | V2 | S/N
Estante #1 | 6 | (Rack) Pinzas para electricistas con 24 pzas (RPELEC) | URREA | 206G | P1, P2,P3,P5,P6 |  | Buen estado
| 6 |  |  | 297 | Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6 |  |  |  | PENDIENTE DESFORADORAS T.V Francisco Alonso Villalobos Ramirez/ Adolfo Jose Arias
| 6 |  |  | 226G | P1,P2,P3,P4,P5,P6 |  | Buen estado
| 6 |  |  | 269G | S1,S2,S3,S4,S5,S6
Gabinete #1 | 5 | Multimetro digital de gancho uso general 1000A/600A | URREA | UD334 | Y1 | 190300659 | Buen estado
[5 empty] | Y2 | 190300556 | Buen estado |  | Fuera de servicio
[5 empty] | Y3 | 190300655 | Buen estado |  | Fuera de servicio
[5 empty] | Y4 | 190300638 | Buen estado |  | Fuera de servicio
[5 empty] | Y5 | 190300571 | Buen estado
Gabinte #1 | 10 | Flexometros de acero inoxidable 10m x 30mm (Cinta de Medir) | URREA | 15999LSW | T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10 |  | Buen estado |  | 1 pendiente con Julio Loya 1 pendiente la Maestra Angeles
Gabinete #1 | 5 | Calibrador vernier 0-6" | URREA | UMCV6 | U1 | J1909370 | Buen estado
[5 empty] | U2 | J1909308 | Buen estado
[5 empty] | U3 | J1909311 | Buen estado
[5 empty] | U4 | J1909461 | Buen estado
[5 empty] | U5 | J1909465 | Buen estado
(JPU02)1 Pqt con 22 pzas Juego de herramienta electrica en caja plastica
Rejilla Materiales y equipo | 1 Pqt con 22 pzas | Juego de herramienta electrica en caja plastica | URREA | JPU02 | CJH | CPU20 | Buen estado
Rejilla Materiales y equipo / caja de herramienta | 1 | Rotomartillo /Hamer Drill 1/2" | URREA | RM712 | TLD | RM712D | Buen estado
Rejilla Materiales y equipo / caja de herramienta | 1 | Esmeriladora Angular/Agle Grinder 4 1/2" | URREA | EA904 | ESM | EA904A | Buen estado
Rejilla Materiales y equipo / caja de herramienta | 15 | Juego de Brocas 7 HSS Drill Set 1/16"-1/2 | URREA | G5115 | BRC | G5115 | Buen estado |  | Se quebraron 13/32 Blas - 7/10- 11/32 - 5/16 (01 de octubre 2021) Roberto (rodolfo ortiz
Rejilla Materiales y equipo / caja de herramienta | 5 | Discos Desbaste/ Grinding Wheels 4 1/2" | URREA | U386 | DSC | U386 | Buen estado |  | AGOTADO POR USO
Rejilla Materiales y equipo / caja de herramienta | 7 | Lentes Seguridad / Safety Glasses | URREA | USL005 | L1 | USL005 | Buen estado |  | 1 urrea 5 requisisción
Fijo en mesa de uso rudo | 1 | Taladro estacionario de banco 1/2" .75HP 550W 120V | URREA | TB812 | TLDF | S/N | Buen estado
Rejilla Materiales y equipo | 1 | Cortadora de metales 14" AHP 127V | URREA | CM9148 | CRT | S/N | Buen estado
Edificio B / planta alta /archivo muerto | 1 | Soldadora microalambre 250A | URREA | SOLM1025 | SOLD | S/N | Buen estado |  | 2 cajas
Mesa de laboratorio fijo | 1 | Esmeril de banco 10" 1.25HP 900W 127V 1 face de uso pesado | URREA | EB910 | ESM | S/N | Buen estado
Rejilla Materiales y equipo | 3 | Caretas para soldar electrica solar baterias 9 a 13 sombr | URREA | S/N | CRTD | S/N | Buen estado |  | Faltan pilas 3v (3 pilas)
Estante #1 | 3 | Protector Facial anatomico | URREA |  | PRTF | S/N | Buen estado
Rejilla Materiales y equipo | 1 | Gabinete para herramientas pesadas mecanicas (X41M11) | URREA | X41M11 | GABINETE #1 | S/N | Buen estado
Rejilla Materiales y equipo | 1 | Gabinete para resguardo de componentes electronicos de control (EX27M5) | URREA | EX27M5 | GABINETE #2 | S/N | Buen estado
Laboratorio Prototipado edificio A | 2 | Replicator (Impresora 3D) | MarkerBot | PABH65 (MP07825) | 3D | R5A02925 | Buen estado |  | Semovieron al edificio A por orden de D.C. Lab. De MANUFACTURA ADITIVA A006 marzo 2022
Gabinete # 2 | 2 Juegos de 115 piezas | Juego de Brocas | Chicago Latrobe | 57728 | BRCS1 | 623557728 WO-05028927 | Bueno Estado |  | Se quebro la mas queña y la # 382023
[5 empty] | BRCS2 | 623557728 WO-04314113 | Bueno Estado |  | Se quebro la mas queña 2023
Gabinete # 2 | 1 Juego de 8 piezas | Cortadores para fresadora Corte 1 "de profundidad | Accusize Industrial | HCS1-0000 | CRT1 | 6356601053 | Bueno Estado
Gabinete # 2 | 1 Juego de 40 piezas | Juego de Machuelos y tarrajas | Truper | J-MATA-40 | UT11442 | 7501206679944 | Bueno Estado
Gabinete # 1 | 2 Piezas | Modulo para practicas de PLC | Allen Bradley | 1769-L1ER | PLC17691 | 51193224 | Bueno Estado |  | Prestado a Edgar Ivan García Lespron 07 06 23 IMTW41 INTEGRADORA Luis Cortes
|  |  |  | 1769-L1ER | PLC17692 | 51193202 | Bueno Estado
Gabinete # 1 | 1 Pieza | Modulo para practicas de PLC (procesador de PLC) | Allen Bradley | Micrologic 1100 | S/N | B80575573 | Bueno Estado
Rejilla | 7 (4 ) | PLC | Micro Logix | 1000 /1001 | N/A | N/A | Optimo |  | 01 EN PROYECTOS CON EL MAESTRO BLAS BANDA AUTOMATIZACIÓN 5/04/2022 02 PLC MICROLOGIX 1,000 ALLEN-BRADLEY SIN FUNCIONAR 01 EN PROYECTO DE CASILLAS MODULO EL AMARILLO ES FUENTE
Estante #4 | 8 | PLC | FANUC | S90-30 | N/A | N/A | Optimo |  | 6 CON BASE 2 SIN BASE 3 EMPOTRADOS EN MODULO DE ELECTRONEOMÁTICA, NEUMÁTICA Y PLC
Gabinete #1 | 1 | CALIBRADOR VERNIER DIGITAL LED PLE REY 15 CM ACERO INOXIDABLE | CALIBRADOR VERNIER DIGITAL |  | SKU 32142101 | DGJS37040 | Bueno Estado
Gabinete #2 | 1 | MICROMETRO ELECTRICO PARA MEDIR ESPESOR 0.001 MM | GENERIC | T152002FR | S/N | HKJM76207 | Bueno Estado
Gabinete # 2 | 1 Pieza | Micrometro Digital | Mitutoyo Corporation | H-2780 | S/N | 946368673172 | Bueno Estado |  | Pila en la caja L44
Laboratorio de procesos estante #2 | 1 Pieza | Durometro Portatil | Starrett | 3811A | S/N | 4965969881 | Bueno Estado |  | "SE MUEVE A LABORATORIO DE PROCERSOS" Contiene varios componentes: Hardness tester, USB, Cepillo, Pesa VL1911-689,
Reja #1 | 5 Pzas | Fusibles de potencia SMD | S & C | SMD-20 | S/N | S/N | Bueno Estado
Reja #1 | 2 Pzas | Lianza eléctrica cuchilla | Hastings | S220 |  |  | Bueno Estado
Estante #2 | VARIOS | COMPONENTES ELECTRONEUMATICA /COMPONENTES NEUMATICA | SHOULDSHINE | ZMP110 / ZMP9505 |  | S/N | Bueno Estado |  | Empotrados en modulo de Electroneumática, neumática y PLC. (Maestro casillas)
Estante #2
LAB. MECATRONICA | 5 | MOTERES TRIFÁSICOS | WEG | 00218ET3EM145TW | S/N | 1055100186 | BUIEN ESTADO |  | Empotrado en base para praticas
LAB. MECATRONICA |  |  |  |  | S/N | 1055100185 |  |  | Empotrado en base para praticas
LAB. MECATRONICA |  |  |  |  | S/N | 1054145152 |  |  | Empotrado en base para praticas
LAB. MECATRONICA |  |  |  |  | S/N | 1055100180 |  |  | Empotrado en modulo de Electroneumatica, neumatica y PLC.
Reja #1 |  |  |  |  | S/N | 1054145146
Estante #1 | 5 | .0.0. | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Caja de herramienta / estante #1 | 18 | Ceguetas | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | Estan sueltas
Rejilla #1 | 11/12 | Socket | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | 11 Grandes 12 chicos
Rejilla #1 | 14 | Apagador sencillo 15A-120V CA (1451-2W) | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Rejilla #1 | 24 | Toma corriente doble 15A/125V | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Rejilla #1 | 13 | Interruptor Termomagnetico (Q0130-HD) 1P / 80A 120/240V- 80/60 Hz | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | 7 de 30 A / 3 de 15A / 1 de 12A /1 de 40A / 1 doble de 20A+20A
Estante #3 | 1 | 6850 | N/A | N/A | N/A | N/A | optimo |  | Buen estando
Gabinete #1 | 2 | Multimentro | STEREN | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | Los dos multimetros estan fuera de servicio
Estante #1 | 2 | Martillos | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | 1 dañado
Estante #1 | 1 | Marro de goma | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Estante #1 | 1 | Marro de Bronce | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Rejilla #1 | 4 | Base para CPU Fijo | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | 2 en caja s sueltos
Fijo en mesa de uso rudo | 2 | Tornillo de Banco | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | uno instalado/ en estante otro en caja
Gabinete #2 | 1 | Pistola de Silicon | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Estante #1 | 1 | Caja para Herramienta | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Estante #1 | 1 | Caja Brocas | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | En caja de herramienta brocas incompletas
Estante #1 | 9 | Juego de Llaves Convinadas |  |  | N/A | N/A | Optimo
Estante #1 | 2 | Cincel | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | En caja de herramienta
Gabinete #2 | 1 | Bomba Desoldadora Manual |  |  | N/A | N/A | Optimo
Estante #1 | 1 estuche | Estuche de Herramientas | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | 11 desarmadores y 6 pinzas Estuche de herramienta color verde en A004 se trasladaron al A004 por orden de D.C firma vale de material profesor Ciasneros 03 de mzo 2022
Estante #3 | 5 | Conexiones de aire | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | En bolsa de hule
Estante #3 | 4 | Bus de conexiones | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | En bolsa de hule
Rejilla #1 | 26 | Bins 21 grandes 5 chicos | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | 2 bins chicos en A004 se trasladaron al A004 por orden de D.C firma vale de material profesor Ciasneros 03 de mzo 2022
Estante #3 | 55 | Opresores para valvula/tapon allen 1/4 | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | Bolsa transparente (8 mas chicos)
Estante #3 | 46 | Conectores rapidos | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | Bolsa transparente
Estante #3 | 300 | Conectores hembra rojo y negro para cables banana | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | Bolsa transparente
Reja #1 | 1 | Base para silicón frio | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Estante #1 | 1 | Control de temperatura | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Estante #3 | 0 | Reducciones | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | AGOTADOS
Estante #2 | 4 | Lamparas para partes | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Estante #2 | 1 | Pyrometro | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | Caja de metal negra
Reja #1 | 6 | Circuito Linear KL-21001 | N/A | Linear KL-21001 | N/A | N/A | Optimo |  | 3 circutos en A004 se trasladaron por orden de D.C firma vale de material profesor Jesus Cisneros 03 de mzo 2022
Estante #2 | 5 | Cajas para accesorios | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | 2 cajas en A004 se trasladaron por orden de D.C firma vale de material profesor Jesus Cisneros 03 de mzo 2022
Reja #1 | 3 | Manual Experimental de Electricidad KL-100 | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | 1 manual en A004 se trasladaron por orden de D.C firma vale de material profesor Jesus Cisneros 03 de mzo 2022
Reja #1 | 6 | Manual Experimental de Electronica KL-200 | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | 2 manuales en A004 se trasladaron por orden de D.C firma vale de material profesor Jesus Cisneros 03 de mzo 2022
Reja #1 | 3 | Modulo KL-23001 Diode, Clipper and Clamper | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | 2 modulos en A004 se trasladaron por orden de D.C firma vale de material profesor Jesus Cisneros 03 de mzo 2022
Reja #1 | 3 | Modulo KL-23002 Rectifier, Differential e Integral | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | 2 modulos en A004 se trasladaron por orden de D.C firma vale de material profesor Jesus Cisneros 03 de mzo 2022
Reja #1 | 3 | Modulo KL-23003 Transistor Amplifier | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | 2 modulos en A004 se trasladaron por orden de D.C firma vale de material profesor Jesus Cisneros 03 de mzo 2022
Estante #2 | 3 | Modulo KL 23004 Fet Circuit | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | 2 modulos en A004 se trasladaron por orden de D.C firma vale de material profesor Jesus Cisneros 03 de mzo 2022
Estante #2 | 3 | Modulo KL-23005 Multi-Stage Amplifier | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | 2 modulos en A004 se trasladaron por orden de D.C firma vale de material profesor Jesus Cisneros 03 de mzo 2022
Estante #2 | 3 | Modulo KL 23006 OP Amplifier | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | 2 modulos en A004 se trasladaron por orden de D.C firma vale de material profesor Jesus Cisneros 03 de mzo 2022
Estante #2 | 3 | Modulo KL 23007 OCL Amp y Feedback | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | 2 modulos en A004 se trasladaron por orden de D.C firma vale de material profesor Jesus Cisneros 03 de mzo 2022
Estante #2 | 3 | Modulo KL 23008 Oscilator (I) | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | 2 modulos en A004 se trasladaron por orden de D.C firma vale de material profesor Jesus Cisneros 03 de mzo 2022
Estante #2 | 3 | Modulo KL 23009 Oscilator (II) | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | 2 modulos en A004 se trasladaron por orden de D.C firma vale de material profesor Jesus Cisneros 03 de mzo 2022
Estante #2 | 3 | Modulo KL 23010 Voltage Regulator | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | 2 modulos en A004 se trasladaron por orden de D.C firma vale de material profesor Jesus Cisneros 03 de mzo 2022
Estante #2 | 3 | Modulo KL 23011 Voltage Regulator y Modulation | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | 2 modulos en A004 se trasladaron por orden de D.C firma vale de material profesor Jesus Cisneros 03 de mzo 2022
Estante #2 | 3 | Modulo KL 23012 Modulation Circuit | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | 2 modulos en A004 se trasladaron por orden de D.C firma vale de material profesor Jesus Cisneros 03 de mzo 2022
Estante #2 | 3 | Modulo KL 23013 OP Amplifier (I) | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | 2 modulos en A004 se trasladaron por orden de D.C firma vale de material profesor Jesus Cisneros 03 de mzo 2022
Estante #2 | 3 | Modulo KL 23014 OP Amplifier (II) | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | 2 modulos en A004 se trasladaron por orden de D.C firma vale de material profesor Jesus Cisneros 03 de mzo 2022
Estante #2 | 3 | Modulo KL 23015 OP Amplifier (III) | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | 2 modulos en A004 se trasladaron por orden de D.C firma vale de material profesor Jesus Cisneros 03 de mzo 2022
Estante #2 | 3 | Modulo KL 23016 OP Amplifier (IV) | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | 2 modulos en A004 se trasladaron por orden de D.C firma vale de material profesor Jesus Cisneros 03 de mzo 2022
Estante #2 | 3 | Modulo KL 23017 OP Amplifier (V) | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | 2 modulos en A004 se trasladaron por orden de D.C firma vale de material profesor Jesus Cisneros 03 de mzo 2022
Estante #2 | 3 | Modulo KL-13006 Electromagnetic Induced | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | 2 modulos en A004 se trasladaron por orden de D.C firma vale de material profesor Jesus Cisneros 03 de mzo 2022 con 11 tablillas cada caja
Rejilla #1 | 2 | Motor Trifasico 9IDKH | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Rejilla #1 | 1 | Motor Trifasico (azul) | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Rejilla #1 | 1 | Motor Technifor | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Rejilla #1 | 1 | Motor Bifasico 112642 | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Estante #3 | 1 | Caja metalica con motor | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Estante #3 | 1 | Motor Chico | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Rejilla #1 | 1 | Motor color negro | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Rejilla #1 | 1 | Motor | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Rejilla #1 | 1 | Motor | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Rejilla #1 | 1 | Motor | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Rejilla #1 | 1 | Motor | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | Donado
Rejilla #1 | 1 | Motor | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Laboaratorio MT | 1 | Motor | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Rejilla #1 | 3 | Discipador de Calor | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Rejilla #1 | 1 | Fuente | N/A | N/A | N/A | N/A | FALLA |  | Falla
Rejilla #1 | 2 | Fuente | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 dañada |  | 1 en buenas condiciones y una dañada
Rejilla #1 | 4 | Fuente de 24 v | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | 3 FUENTES QUEMADAS (1 ALUMNO BLAS) IINW41 LA REEMPLAZO 25/01/23 1 EN DISPENZADORA
Rejilla #1 Estante 2 | 4 | Fuente de alimentación 24 v 5A | N/A | S-120-24 | F#1, F#2, F#3, F#4 | (3) KFYZ81406 (1) EENV54111 | Optimo |  | 1 ESTA EN MODULO DE NEUMATICA LA #2)
Rejilla #1 Estante 2 | 5 | TRANSFORMADOR | STEREN | TR12-3A | T#1,T#2,T#3,T#4,T#5 | N/A | Optimo
Rejilla #1 | 5 | Contactor 12A, 127A 60HZ | Huyu | CJX2 | CONT1,CONT2,CONT3,CONT4,CONT5 | N/A | Optimo |  | 1 CONTACTOR CJX2 EMPOTRADO EN BOTONERA DE COMPRESOR
Rejilla #1 | 5 | Unidad de mantenimiento | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
A004 | 1 | Brazo mecánico armado prototipo | STEREN | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | En A004 se trasladaron por orden de D.C firma vale de material profesor Jesus Cisneros 03 de mzo 2022
Rejilla #1 | 1 | Abanico Chico | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Rejilla #1 | 12 | Valvulas | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | DOS EN PROYECTO 2/4/2022 PROFESOR BLAS 9/4/2022
Rejilla #1 | 1 | Piston | N/A | N/A | P1 | N/A | Optimo
Rejilla #1 | 3 | Piston | FESTO | N/A | P2,P3,P4 | N/A | Optimo
Rejilla #1 | 2 | PISTON |  | N/A | P5,P6 | N/A | Optimo
Rejilla #1 | 2 | PISTON | FESTO | N/A | P7,P8 | N/A | Optimo |  | PROYECTO INTEGRADORA
Rejilla #1 | 1 | PISTON | FESTO | N/A | P9 | N/A | Optimo |  | PROYECTO INTEGRADORA
Rejilla #1 | 1 | PISTON | BIMBA | N/A | P10 | N/A | Optimo |  | EN PROYECTO 09/03/2022
Rejilla #1 | 1 | PISTON | BIMBA | N/A | P11 | N/A | Optimo
Rejilla #1 | 1 | PISTON | BIMBA | N/A | P12 | N/A | Optimo |  | MODULO DE PLC | >>
Rejilla #1 | 1 | PISTON | BIMBA | N/A | P13 | N/A | Optimo
Rejilla #1 | 1 | PISTON | BIMBA | N/A | P14 | N/A | Optimo
Rejilla #1 | 1 | PISTON | BIMBA | N/A | P15 | N/A | Optimo |  | MODULO DE PLC
Rejilla #1 | 1 | PISTON | BIMBA | N/A | P16 | N/A | Optimo
Rejilla #1 | 1 | PISTON | CIMA TECHNOLOGIES | N/A | P17 | N/A | Optimo
Rejilla #1 | 1 | PISTON | CLIPPARD | N/A | P18 | N/A | Optimo |  | PROYECTO INTEGRADORA
Rejilla #1 | 1 | PISTON PARKER | PARKER | N/A | P19 | N/A | Optimo
Rejilla #1 | 1 | PISTON PARKER | PARKER | N/A | P20 | N/A | Optimo |  | MODULO DE PLC
Rejilla #1 | 1 | PISTON | KINECHEK | N/A | P21 | N/A | Optimo
Rejilla #1 | 1 | PISTON | KINECHEK | N/A | P22 | N/A | Optimo
Rejilla #1 | 1 | PISTON | N/A | N/A | P23 | N/A | Optimo
Rejilla #1 | 1 | PISTON | N/A | N/A | P24 | N/A | Optimo |  | EN PROYECTO 02/04/2022 PROFESOR BLAS
Rejilla #1 | 1 | PISTON CON PVC | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | .
Rejilla #1 | 2 | Cilindro Cruzado | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | 2 piezas unidas en forma de cruz
Estante #2 | 320 | Cables Banana | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | rojos 120+ 40= 169 negros 120+39=159 2JUEGOS CON CLAVIJA
Estante #2 | 29 | Cables Minibanana | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | 20 cables minibananas en el Lab A004 (6 doble bobina y 1 foco con cables 5 dañados en MT)
Estante #1 | 7 | Interface PLC ALLEN- BRADLEY | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Estante #1 | 7 | Cable adaptador serial db9 rs232 macho a USB 2.0 macho | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Estante #2 | 1 | Conector s-video | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | Bolsa de plastico
Estante #2 | 1 | Cable serial | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | Bolsa de plastico
Estante #2 | 1 | Conector serial ethernet | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | Bolsa de plastico
Estante #2 | 1 | Conector múltiple para audio, video, micrófono | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | Bolsa de plastico
Reja #1 | 2 | Kit Solar | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Reja #1 | 3 | Transformer Solar | STEREN | N/A | N/A | N/A | Optimo
Reja #1 | 13 | Contactor Protector de Circuito | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Estante #2 | 7 | Ruedas | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Estante #2 | 4 | Bolsa con amortiguador limpio (Clean damper, D6CL-6.3F vexta) | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Estante #2 | 27 | Relevadores | N/A | N/A | N/A | N/A
Reja #1 | 4 | Temporizadores | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
rejilla #1 | 1 | Capasitor 18MF 660 AC 60HZ | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Estante #2 | 1 | Transtector 330 volts | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Reja #1 | 1 | Brown y sharpe medidor | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Estante #1 | 4 | Resistencias | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | 2 nuevas y 2 en uso
Estante #1 | 4 | Foco Led 130 volts | N/A | modelo L1 | N/A | N/A | Optimo |  | Bolsa de plastico
Estante #1 | 1 | Modulo de Celda Solar | STEREN | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | Bolsa de plastico
Reja #1 | 1 | Cable para Tierra | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Reja #1 | 2 | Rollo de Manguera Industrial | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Reja #1 | 6 | PHOENIX CONTACT ERL1/25-240 INPUT 4-32VDC /10mA OUTPUT 24-280VAC /20 A | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Reja #1 | 1 | Gabinete metalico | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Reja #1 | 1 | Eje con engrane | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Reja #1 | 1 | Fierro con trasmisión para practicas | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Reja #1 | 1 | Micrometro 5-5 plg | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Reja #1 | 5 | Pin Gage 0.011-0.060 pins | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | Caja de madera con palillos matalicos
Reja #1 | 1 | Pin Gage 0.0115-0.0605 pins | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | Caja de madera con palillos matalicos
Reja #1 | 4 | Pulsadores | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | Dos botonera empotradas en modulo de Electroneomática, Neumática y PLC
Reja #1 | 2 | Festo +24v | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Reja #1 | 5 | Valvula de Presion | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | 2 buen estado y 2 dañados uno en pozolera
Reja #1 | 11 | SWITH 50-60 Hz y 1 pza Breake | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | 7 en estante y 4 afuera caja amarilla
Reja #1 | 1 | Block de valvulas | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Estante #2 | 19 | Luces de Neon | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
AGOTADOS | 8 | Asilenciadores neumaticos blancos | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | USADOS EN TABLEROS
Estante #4 | 1200 | Capasitores negros 1 caja con 11 paquetes | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Estante #4 | 1200 | Capasitores verdes 1 caja con 11 paquetes | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Reja #1 | 1 | Shimpo Instrument Warrants | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | Estuche negro
Reja #1 | 2 | Temporizadores 88.12.0.230.0002 | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Rejilla #2 | 12 | Sensores OCNI-0802P-ACS3 | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | Usados en caja para practicas de sensores (1)(con blas en proyecto210220)
Estante #2 | 12 | Sensores HTM C8P2-1815N-B3U5 | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Estante #2 | 5 | Sensores magneticos FD-3IP/15D | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | buen estado
Estante #2 | 1 | Laser H60/DR | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Estante #1 | 1 | Laser 58-MH-5-M01-PP | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Estante #1 | 2 | Lamparas 800T-Q10R No.949 | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | Caja blanca
Estante #1 | 18/05 | Botones E251518 / focos | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | 18 botones verdes / 05 focos verdes 5 en proyecto profesor blas 4/04/22 tres botones en proyecto (Enpotrados en motores)
Estante #1 | 20 | Botones /focos | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | 7 botones rojos / 6 botones amarillos / 1 boton azul / 1 foco amarillo /5 focos rojos (Enpotrados en motores)
Laboratorio de mecatronica | 1 | Prensa Neumatica | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Laboratorio de mecatronica | 1 | Proyecto de automatización | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Laboratorio de mecatronica | 2 | Tableros para practicas | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Laboratorio de mecatronica | 1 | Compresor | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Laboratorio de mecatronica | 2 | Brazo robotico | SCORBOT-ER III | ROBOT | N/A | 202278 | Optimo |  | Se cambian a procesos
[5 empty] | N/A | 000567 |  |  | Se cambian a procesos
Laboratorio de mecatronica | 2 | CONTROLADOR DE BRAZO ROBOTICO | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | Se cambian a procesos
Laboratorio de mecatronica | 1 | Brazo robotico | FANUC | LR MATE 200iD | N/A | F244838 | Optimo |  | Falla motor (quemado)
Laboratorio de mecatronica | 3 | Conveyor de Banda Electrico | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | Se cambian a procesos
Gabinete | 3 | Multimetros | steren | N/A | N/A | 26017/ 30741/ 535294 | Optimo |  | Donados por Alumnos 26017 y 535294 sin cables ABRIL 2022
Laboratorio de mecatronica | KIT | VARIOS COMPONENTES PARA CIRCUITOS | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | Donados por Alumnos 04/2022
Laboratorio de mecatronica | 4 MTROS | CABLE ELECTRICO UNIPOLAR | MALBO / INDIANA |  | N/A | N/A | Optimo |  | Donados por el docente Blas Quintana 04/04/2022
Laboratorio de mecatronica | 2 | VACUUM (Indicadores de Atmosfera a medio vacío) | INFICON | PSG500-S | N/A | 22685 | Optimo |  | Donados por Alumnos 04/2022
Laboratorio de mecatronica | 1 | CABLE DE PROGRAMACIÓN PARA PLC GE FANUC | AMSAMOTION | IC690USB901 | N/A | JX10082021 | Optimo |  | Donados por Alumnos 04/2022
Laboratorio de mecatronica | 2 | Fuente de alimentación Flex I / O 85-264V AC a 24V DC 1.3A, 31.2W; Proporciona suficiente energía de 24 VCC para operar cuatro módulos adaptadores de E / S FLEX | Allen Bradley | 1794-PS13 | N/A | N/A | Optimo |  | Donados por Alumnos 04/2022 01 en motor para prácticas
Laboratorio de mecatronica | 1 | Borne de paso | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | Donados por Alumnos 04/2022
Laboratorio de mecatronica | 4 | llantas de plastico 7cm diametro ancho 2.54 cm | steren | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | Donados por Alumnos 04/2022
Laboratorio de mecatronica | 5 | VALVULAS | CEME | serie 55 | N/A | N/A | Optimo |  | Donados por Alumnos 04/2022
Laboratorio de mecatronica | 1 | SWITCH MINI LIMIT | SUNS | AZ8104 | N/A | A012025 | Optimo |  | Donados por Alumnos 04/2022
A004 | KIT | VARIOS COMPONENTES PARA CIRCUITOS | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | Donados por Alumnos 04/2020 En A004 se trasladaron por orden de D.C firma vale de material profesor Jesus
Gabinete #2 | 6 | Cautin | STEREN | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | Donados por Alumnos
Reja #1 | varios | 50 CABLES PARA TABLILLA, 4 PROTOBAR, 1 TABLILLA SOLAR, 2 ARDUINOS, 9 INTEGRADOS, 20 RESISTENCIAS VARIABLES, 3 MOTORES, 5 RELAYS, 1 ABANICO, 3 LED RGB, 1 FUENTE DE ALIMENTACION, 4 LLANTAS DE GOMA | N/A | N/A | N/A | N/A | USADO |  | Donacion: Mario Medina Serrano, IMTM51
Reja #2 | varios | 1 ARDUINO, 11 COMPUERTAS, 2 CIRCUITOS, 1 TABLILLA PERFORADA, 20 RESISTENCIAS VARIADAS, 22 LEDS, 1 VERNIER SIN PILA, 1 CAJA CON VARIOS COMPONENTES | N/A | N/A | N/A | N/A | USADO |  | Donacion:litzzy Janeth Montes, IMTM51
Reja #3 | varios | 1 ARDUINO, 1 CAUTIN, 1 SERVOMOTOR, 1 RELEVADOR, 3 SENSOR DE HUMEDAD, 3 PROTOBAR, 1 NESSS | N/A | N/A | N/A | N/A | USADO |  | Donacion: Victor Ortega Delgado, IMTM51
Reja #1 | 16 | DADOS PETRUL (SET 9) (3 1/4), DESARMADORES (5), 2 COPLE RAPIDO TIPO F (1/4), CAJA DE TORNILLOS (HEX TAP ) | PETRULL- HDX- PETRULL, HILLMAN- | N/A | N/A | N/A | NUEVO |  | Donacion: Blas Quintana alumnos
Reja #1 | 5 | 2 OUTLETS TOMACORRIENTE, TAPA DE TOMACORRIENTE (NARANJA), CENTRO DE CARGA CON TAPA, 1 CHALUPA | PASS & SEYMOUR- IUSA | N/A | N/A | N/A | NUEVO |  | Donacion: Blas Quintana alumnos
Reja #1 | 8 | PISTONES | N/A | N/A | N/A | N/A | USADO |  | Donacion: Blas Quintana alumnos
Reja #1 | 3 | 2 MEDIDORES DE AIRE, MEDIDOR DE AIRE (GRANDE) | SMC | (ARM10F1- 086P)- | N/A | N/A | USADO |  | Donacion: Blas Quintana alumnos
Reja #1 | 6 | 3 RELAY CON VASE (120V), 2 RELAY (120V) , CRONOMETRO CON BASE | ALLEN BRADLEY- OMRON- REIPOL- OMRON | 700-HN205, H3YN-4 | (01489- (0044) | N/A | USADO |  | Donacion: Blas Quintana alumnos
Reja #1 | 4 | CONTRACTOR, CONTRACTOR, SAFETY RELAY, INTERRUPTOR DE TIEMPO | EATON- RESIDEO- SIEMENS- ABB | C440- 5001- 3SK1111-1AB30- (5203) C20 | DP3040C- | N/A | USADO |  | Donacion: Blas Quintana alumnos
Reja #1 | 1 | CONTRACTOR | ALLEN BRADLEY | 700-M400 | N/A | N/A | USADO |  | Donacion: Blas Quintana alumnos
Reja #1 | 7 | 2 BOTONES ROJOS, BOTON ROSA, BOTON VERDE, INDICADOR AMARILLO, INDICADOR ROJO, INDICADOR VERDE. | N/A | N/A | N/A | N/A | USADO |  | Donacion: Blas Quintana alumnos
Reja #1 | 4 | 2 SENSOR FOTOELECTRICO, 2 SENSOR FOTOELECTRICO | OMRON | E3A2-XCM4D, E3A2-XCM4T | N/A | N/A | USADO |  | Donacion: Blas Quintana alumnos
Reja #1 | 10 | JUEGO DE PUNTAS DE DESTORNILLADOR | LIFTMASTER- | N/A | N/A | N/A | USADO |  | Donacion: Blas Quintana alumnos
Reja #1 | 10 | VALVULA SELENOIDE, SENSOR PROTECTOR DE PUERTA DE GARAGE, AMPLIFICADOR DE FIBRA, SENSOR ELECTRICO OJO, OUTPUT, 2 SENSORES INDUCTIVOS, SENSOR DE OXIGENO, |  | VZ110- 1709698- 975SS- 640DC24- IF0311 | N/A | N/A | USADO |  | Donacion: Blas Quintana alumnos
Reja #1 | 1 | INTERRUPTOR DE CARGA | KATKO | 52713 | N/A | N/A | USADO |  | Donacion: Blas Quintana alumnos
Reja #1 | 2 | ACSESORIOS DE LA BARRA DE TIERRA DE PROTECCION | N/A | N/A | N/A | N/A | NUEVO |  | Donacion: Blas Quintana alumnos
Reja #1 | 5 | SENSOR FOTOELECTRICO, SENSOR MINI BAM, SENSOR (CABLE AMARILLO), SENSOR, SENSOR ( NARANJA) LFM, | BANNER, BANNER, BRAD HARRISON, BALLUFF | N/A | VTBP6Q- SM 312LVQD- BRAD HARRISON- 060034 | N/A | USADO |  | Donacion: Blas Quintana alumnos
Laboratorio de mecatronica | 12 | Clavijas | N/A | N/A | N/A | N/A | Nuevo |  | Donacion: Blas Quintana alumnos
Rejilla #1 | 3 | PISTON | BIMBA | N/A | P25-26-27 | N/A | USADO |  | Donacion: Blas Quintana alumnos
Rejilla #1 | 3 | PISTON | SMC | N/A | P28-29-30 | N/A | USADO |  | Donacion: Blas Quintana alumnos
Rejilla #1 | 4 | PISTON | SMC-BIMBA | N/A | P31-32-33-34 | N/A | USADO |  | Donacion: Blas Quintana alumnos
Note on J169: Alumnos Se trasladaron al A004 por orden de D.C firma vale de material profesor Ciasneros 03 de mzo 2022
Note on J200: Alumnos: DOS CON CHICOS DE ESTADIAS RAMOS JOHANA USANDO EN POSOLERA

## EQUIPO TRASLADO A004 (hidden)
INVENTARIO LABORATORIO DE MECATRÓNICA
(Electricidad, Electrónica, Neumática, Automatización )
UBICACIÓN | # DE PIEZAS | NOMBRE | MARCA | MODELO | CODIGO | SERIE | ESTADO | IMAGEN | OBSERVACIÓN
Estante #1 | 1 estuche | Estuche de Herramientas | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | 11 desarmadores y 6 pinzas Estuche de herramienta color verde en A004 se trasladaron al A004 por orden de D.C firma vale de material profesor Ciasneros 03 de mzo 2022
Rejilla #1 | 26 | Bins 21 grandes 5 chicos | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | 2 bins chicos en A004 se trasladaron al A004 por orden de D.C firma vale de material profesor Ciasneros 03 de mzo 2022
Reja #1 | 6 | Circuito Linear KL-21001 | N/A | Linear KL-21001 | N/A | N/A | Optimo |  | 3 circutos en A004 se trasladaron por orden de D.C firma vale de material profesor Jesus Cisneros 03 de mzo 2022
Estante #2 | 5 | Cajas para accesorios | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | 2 cajas en A004 se trasladaron por orden de D.C firma vale de material profesor Jesus Cisneros 03 de mzo 2022
Reja #1 | 3 | Manual Experimental de Electricidad KL-100 | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | 1 manual en A004 se trasladaron por orden de D.C firma vale de material profesor Jesus Cisneros 03 de mzo 2022
Reja #1 | 6 | Manual Experimental de Electronica KL-200 | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | 2 manuales en A004 se trasladaron por orden de D.C firma vale de material profesor Jesus Cisneros 03 de mzo 2022
Reja #1 | 3 | Modulo KL-23001 Diode, Clipper and Clamper | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | 2 modulos en A004 se trasladaron por orden de D.C firma vale de material profesor Jesus Cisneros 03 de mzo 2022
Reja #1 | 3 | Modulo KL-23002 Rectifier, Differential e Integral | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | 2 modulos en A004 se trasladaron por orden de D.C firma vale de material profesor Jesus Cisneros 03 de mzo 2022
Reja #1 | 3 | Modulo KL-23003 Transistor Amplifier | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | 2 modulos en A004 se trasladaron por orden de D.C firma vale de material profesor Jesus Cisneros 03 de mzo 2022
Estante #2 | 3 | Modulo KL 23004 Fet Circuit | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | 2 modulos en A004 se trasladaron por orden de D.C firma vale de material profesor Jesus Cisneros 03 de mzo 2022
Estante #2 | 3 | Modulo KL-23005 Multi-Stage Amplifier | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | 2 modulos en A004 se trasladaron por orden de D.C firma vale de material profesor Jesus Cisneros 03 de mzo 2022
Estante #2 | 3 | Modulo KL 23006 OP Amplifier | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | 2 modulos en A004 se trasladaron por orden de D.C firma vale de material profesor Jesus Cisneros 03 de mzo 2022
Estante #2 | 3 | Modulo KL 23007 OCL Amp y Feedback | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | 2 modulos en A004 se trasladaron por orden de D.C firma vale de material profesor Jesus Cisneros 03 de mzo 2022
Estante #2 | 3 | Modulo KL 23008 Oscilator (I) | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | 2 modulos en A004 se trasladaron por orden de D.C firma vale de material profesor Jesus Cisneros 03 de mzo 2022
Estante #2 | 3 | Modulo KL 23009 Oscilator (II) | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | 2 modulos en A004 se trasladaron por orden de D.C firma vale de material profesor Jesus Cisneros 03 de mzo 2022
Estante #2 | 3 | Modulo KL 23010 Voltage Regulator | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | 2 modulos en A004 se trasladaron por orden de D.C firma vale de material profesor Jesus Cisneros 03 de mzo 2022
Estante #2 | 3 | Modulo KL 23011 Voltage Regulator y Modulation | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | 2 modulos en A004 se trasladaron por orden de D.C firma vale de material profesor Jesus Cisneros 03 de mzo 2022
Estante #2 | 3 | Modulo KL 23012 Modulation Circuit | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | 2 modulos en A004 se trasladaron por orden de D.C firma vale de material profesor Jesus Cisneros 03 de mzo 2022
Estante #2 | 3 | Modulo KL 23013 OP Amplifier (I) | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | 2 modulos en A004 se trasladaron por orden de D.C firma vale de material profesor Jesus Cisneros 03 de mzo 2022
Estante #2 | 3 | Modulo KL 23014 OP Amplifier (II) | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | 2 modulos en A004 se trasladaron por orden de D.C firma vale de material profesor Jesus Cisneros 03 de mzo 2022
Estante #2 | 3 | Modulo KL 23015 OP Amplifier (III) | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | 2 modulos en A004 se trasladaron por orden de D.C firma vale de material profesor Jesus Cisneros 03 de mzo 2022
Estante #2 | 3 | Modulo KL 23016 OP Amplifier (IV) | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | 2 modulos en A004 se trasladaron por orden de D.C firma vale de material profesor Jesus Cisneros 03 de mzo 2022
Estante #2 | 3 | Modulo KL 23017 OP Amplifier (V) | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | 2 modulos en A004 se trasladaron por orden de D.C firma vale de material profesor Jesus Cisneros 03 de mzo 2022
Estante #2 | 3 | Modulo KL-13006 Electromagnetic Induced | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | 2 modulos en A004 se trasladaron por orden de D.C firma vale de material profesor Jesus Cisneros 03 de mzo 2022 con 11 tablillas cada caja
A004 | 1 | Brazo mecánico armado prototipo | STEREN | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | En A004 se trasladaron por orden de D.C firma vale de material profesor Jesus Cisneros 03 de mzo 2022
Estante #2 | 29 | Cables Minibanana | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | 20 cables minibananas en el Lab A004 (6 doble bobina y 1 foco con cables 5 dañados en MT)
A004 | KIT | VARIOS COMPONENTES PARA CIRCUITOS | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | Donados por Alumnos 04/2020 En A004 se trasladaron por orden de D.C firma vale de material profesor Jesus
Note on J29: Alumnos Se trasladaron al A004 por orden de D.C firma vale de material profesor Ciasneros 03 de mzo 2022

## Inventario Meca
|  |  | LABORATORIO B003 |  |  |  |  | 2024
LUGAR | PZAS | EQUIPO | MARCA | MODELO | CÓDIGO | SERIE | ESTADO | IMAGEN | OBSERVACIÓN
Gabinete # 1 | 1 Caja de Metal con 76 pzas | Juego de dados y accesorios 1/4"-3/8"-1/2" | URREA | 475254 | D21 | 6600731610727 | Buen estado
Gabinete # 1 | 1 Pqt con 12 pzas | Juego de dados para punta torx tipo insertados | URREA | 475254T | X1 | T10,T15,T20,T20,T25,T27,T30T40,T47,T50,T55,T60 | Buen estado
Gabinete # 1 | 9 | Juego de Llaves Convinadas |  |  | N/A | N/A | Optimo
Gabinete # 1 | 1 Pqt con 9 pzas | Juego de llaves de Matraca spline en pulgada | URREA | JLMC9M | LL1 | S/N | Buen estado
Gabinete # 1 | 1 Pqt con 12 pzas | Juego de llaves de Matraca spline metricas | URREA | JLMC12M | LL2 | S/N | Buen estado
Gabinete # 1 | 1 Pqt con 22 pzas | Juego de llaves Hexagonales "L" combinado punta punta de bola | URREA | METRICAS | V1 | S/N | Buen estado |  | Metricas falta 1/8
|  |  |  | PULGADAS | V2 | S/N
Gabinete #1 | 5 | Multimetro digital de gancho uso general 1000A/600A | URREA | UD334 | Y1 | 190300659 | Buen estado
[5 empty] | Y2 | 190300556 | Buen estado |  | Fuera de servicio
[5 empty] | Y3 | 190300655 | Buen estado |  | Fuera de servicio
[5 empty] | Y4 | 190300638 | Buen estado |  | Fuera de servicio
[5 empty] | Y5 | 190300571 | Buen estado |  | Sin bateria
Gabinte #1 | 7/10 | Flexometros de acero inoxidable 10m x 30mm (Cinta de Medir) | URREA | 15999LSW | T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10 |  | Buen estado |  | 1 pendiente con Julio Loya 1 pendiente la Maestra Angeles
Gabinete #1 | 5 | Calibrador vernier 0-6" | URREA | UMCV6 | U1 | J1909370 | Buen estado
[5 empty] | U2 | J1909308 | Buen estado
[5 empty] | U3 | J1909311 | Buen estado
[5 empty] | U4 | J1909461 | Buen estado
[5 empty] | U5 | J1909465 | Buen estado
Gabinete #1 | 1 | Calibrador vernier digital LED PLE REY 15cm acero inoxidable | PLE REY |  | SKU 32142101 | DGJS37040 | Bueno Estado
Gabinete #1 | 2 | Multimentro | STEREN | N/A | N/A | N/A | No funcionan |  | Los dos multimetros estan fuera de servicio
Gabinete # 1 | 2 | Rotomartillo 13mm | ANIRONA | RH650 | R1 - R2 | YJSN02833 | Nuevos |  | Incluyen (6 brocas de concreto y 3 de metal, 10 dados, 10 puntas, 1 llave y 2 carbones)
Gabinete #1 | 2/4 | Pantalla para raspberry de 7" | RASPBERRY Pi | 3649, 3650, 3651, 3652 | RB1, RB2, RB3, RB4 | 4423111428/800073 | Nuevos |  | R3 y R4 se pasan al lab de IOT (12/02/24 Fernando Palacios)
Gabinete #1 | 3 | Multimetros | STEREN | N/A | N/A | 26017/ 30741/ 535294 | Optimo |  | Donados por Alumnos 26017 y 535294 sin cables ABRIL 2022
Gabinete #1 | 20 | Raspberry Pi | RASPBERRY Pi |  | RB1 al RB20 |  | Nueva
Gabinete #1 | 20 | Micro SDX Card con adaptador 128 Gb | ADATA | UHS-I | SD1 al SD20 |  | Nueva
Gabinete #1 | 23 | Modulo Pir HC-SR501 Sensor |  | Pir HC-SR501 |  |  | Nuevo
Gabinete #1 | 20 | Sensor de proximidad capacitivo 10 | LJ18a3 | Ljc18a3-b-z/bx Arduino | SPC1 al SPC 20 | DAAA63735 | Nuevo
Gabinete #1 | 20 | Sensor inductivo de proximidad de metales | SINDPNP | SINDPNPLj12a3-4-z/by | SIP 1 al SIP20 | TRMD63113 | Nuevo
Gabinete #1 y #2 | 16 | Dados petrul (Set 9) (3 1/4), Desarmadores (5), 2 Cople rapido tipo F (1/4), Caja de tornilloshex tap | PETRULL- HDX- PETRULL, HILLMAN- | N/A | N/A | N/A | Nuevo |  | Donacion: Blas Quintana alumnos
Gabinete #2 | 1 | Micrometro electrico para medir espesor 0.001 MM | GENERIC | T152002FR | S/N | HKJM76207 | Bueno Estado
Gabinete # 2 | 1 Pieza | Micrometro Digital | Mitutoyo Corporation | H-2780 | S/N | 946368673172 | Bueno Estado |  | Pila en la caja L44
Gabinete # 2 | 2 Juegos de 115 piezas | Juego de Brocas | Chicago Latrobe | 57728 | BRCS1 | 623557728 WO-05028927 | Bueno Estado |  | Se quebro la mas queña y la # 382023 . Faltan 13 piezas
[5 empty] | BRCS2 | 623557728 WO-04314113 | Bueno Estado |  | Se quebro la mas queña 2023. Faltan 4 piezas
Gabinete # 2 | 1 Juego de 8 piezas | Cortadores para fresadora Corte 1 "de profundidad | Accusize Industrial | HCS1-0000 | CRT1 | 6356601053 | Bueno Estado
Gabinete # 2 | 1 Juego de 40 piezas | Juego de Machuelos y tarrajas | Truper | J-MATA-40 | UT11442 | 7501206679944 | Bueno Estado
Gabinete #2 | 1 | Pistola de Silicon | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Gabinete #2 | 1 | Bomba Desoldadora Manual |  |  | N/A | N/A | Optimo
Gabinete #2 | 6 | Cautin | STEREN | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | Donados por Alumnos
Gabinete # 2 | 10 | Multimetro fluke profesional | FLUKE |  | MFP 01, MFP 02, MFP 03, MFP 04, MFP 05, MFP 06, MFP 07, MFP 08, MFP 09, MFP 10 | 4404196 | Nuevos |  | 1 Prestado por Luis y no recuerda a quien, no realizo hoja de prestamo. 19/02/24
Gabinete # 2 | 4 | Pinza amperimetrica fluke | FLUKE |  | 3709, 3710, 3712, 3713
Gabinete # 2 | 10 | Juego de puntas de destornillador | LIFTMASTER | N/A | N/A | N/A | Usado |  | Donacion: Blas Quintana alumnos
Estante #1 | 1 | Rack para destornilladores bimaterial con carga Rabim96 | URREA | RABIM96 | A1,A2,A3,A4,A5,A6 /B1.B2.B3.B4.B5.B6/ C1,C2,C3,C4,C5,C6 / D1,D2,D3,D4,D4,D5,D6 / E1,E2,E3,E4,E5,E6 / F1,F2,F3,F4,F5,F6 / G1,G2,G3,G4,G5,G6 / H1,H2,H3,H4,H5,H6 / I1,I2,I3,I4,I5,I6 / J1,J2.J3,J4,J5,J6 / k1,k2,k3,k4,k5,k6 / L1,L2,L3,L4,L5,L6 / M1,M2,M3,M4,M5,M6 N1,N2,N3,N4,N5,N6 / Ñ1,Ñ2,Ñ3,Ñ4,Ñ5,Ñ6 / O1,O2,O3,O4,O5,O6 |  | Buen estado |  | Un desarmador no se lo entregan a Julio Loya lo reponen con otro desarmador. Falta M1 y O1 (Luis)
Estante #1 | 6 | (Rack) Pinzas para electricistas con 24 pzas (RPELEC) | URREA | 206G | P1, P2,P3,P5,P6 |  | Buen estado
| 5/6 |  |  | 297 | Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6 |  |  |  | PENDIENTE DESFORADORAS T.V Francisco Alonso Villalobos Ramirez/ Adolfo Jose Arias
| 6 |  |  | 226G | P1,P2,P3,P4,P5,P6
| 6 |  |  | 269G | S1,S2,S3,S4,S5,S6
Estante #1 | 3 | Protector Facial anatomico | URREA |  | PRTF | S/N | Buen estado
Estante #1 | 5 | .0.0. | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Estante #1 | 17 | Ceguetas (en caja de herramientas) | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | Estan sueltas
Estante #1 | 2 | Martillos | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | 1 dañado
Estante #1 | 1 | Marro de goma | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Estante #1 | 1 | Marro de Bronce | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Estante #1 | 1 | Caja para Herramienta | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Estante #1 | 1 | Caja Brocas | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | En caja de herramienta brocas incompletas
Estante #1 | 2 | Cincel | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | En caja de herramienta
Estante #1 | 1 | Control de temperatura | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | Esta en proyecto
Estante #1 | 7 | Interface PLC ALLEN- BRADLEY | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Estante #1 | 6 | Cable adaptador serial db9 rs232 macho a USB 2.0 macho | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Estante #1 | 4 | Foco Led 130 volts | N/A | modelo L1 | N/A | N/A | Optimo |  | Bolsa de plastico
Estante #1 | 1 | Modulo de Celda Solar | STEREN | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | Bolsa de plastico
Estante #1 | 4 | Resistencias | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | 2 nuevas y 2 en uso
Estante #1 | 1 | Laser 58-MH-5-M01-PP | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Estante #1 | 2 | Lamparas 800T-Q10R No.949 | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | Caja blanca
Estante #1 | 12/11 | Botones E251518 / focos | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | 12 botones verdes / 05 focos verdes 5 en proyecto profesor blas 4/04/22 tres botones en proyecto (Enpotrados en motores)
Estante #1 | 20 | Botones /focos | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | 7 botones rojos / 6 botones amarillos / 1 boton azul / 1 foco amarillo /5 focos rojos (Enpotrados en motores)
Estante #1 | 2 | Vacuum (Indicadores de Atmosfera a medio vacío) | INFICON | PSG500-S | N/A | 22685 | Optimo |  | Donados por Alumnos 04/2022
Estante #2 | Varios | COMPONENTES ELECTRONEUMATICA /COMPONENTES NEUMATICA | SHOULDSHINE | ZMP110 / ZMP9505 |  | S/N | Bueno Estado |  | Empotrados en modulo de Electroneumática, neumática y PLC. (Maestro casillas)
Estante #2 | 4 | Lamparas para partes | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Estante #2 | 1 | Pyrometro | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | Caja de metal negra
Estante #2 | 1 | Cable serial | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | Bolsa de plastico
Estante #2 | 1 | Conector serial ethernet | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | Bolsa de plastico
Estante #2 | 1 | Conector múltiple para audio, video, micrófono | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | Bolsa de plastico
Estante #2 | 1 | Conector s-video | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | Bolsa de plastico
Estante #2 | 7 | Ruedas | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Estante #2 | 4 | Bolsa con amortiguador limpio (Clean damper, D6CL-6.3F vexta) | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Estante #2 | 27 | Relevadores | N/A | N/A | N/A | N/A
Estante #2 | 1 | Transtector 330 volts | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Estante #2 | 19 | Luces de Neon | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Estante #2 | 1 | Laser H60/DR | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Estante #2 | 5 | Sensores magneticos FD-3IP/15D | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | buen estado
Estante #2 | 12 | Sensores HTM C8P2-1815N-B3U5 | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Estante #2 | Varios | 50 Cables para tablilla, 4 Protoboar, 1 Tablilla solar, 2 Arduinos, 9 Integrados, 20 Resistencias variables, 3 Motores, 5 Relays, 1 Abanico, 3 Led RGB, 1 Fuente de alimentación, 4 Llantas de goma | N/A | N/A | N/A | N/A | Usado |  | Donacion: Mario Medina Serrano, IMTM51
Estante #2 | Varios | 1 Arduino, 11 Compuertas, 2 Circuitos, 1 Tablilla perforada, 20 Resistencias variadas, 22 Leds, 1 Vernier sin pila, 1 Caja varios componentes | N/A | N/A | N/A | N/A | Usado |  | Donacion:litzzy Janeth Montes, IMTM51
Estante #2 | Varios | 1 Arduino, 1 Cautin, 1 Sevomotor, 1 Relevador, 3 Sensor de humedad, 3 Protoboar, 1 Ness | N/A | N/A | N/A | N/A | Usado |  | Donacion: Victor Ortega Delgado, IMTM51
Estante #2 | 5 | 2 Outlets tomacorriente, Tapa de tomacorriente (Naranja), Centro de carga con tapa, 1 Chalupa | PASS & SEYMOUR- IUSA | N/A | N/A | N/A | Nuevo |  | Donacion: Blas Quintana alumnos
Estante #2 | 8 | Pistones | N/A | N/A | N/A | N/A | Usado |  | Donacion: Blas Quintana alumnos
Estante #2 | 3 | 2 Medidores de aire, Medidor de aire (grande) | SMC | ARM10F1- 086P | N/A | N/A | Usado |  | Donacion: Blas Quintana alumnos
Estante #2 | 6 | 3 Relay con base (120V), 2 Relay (120V) , Cronometro con base | ALLEN BRADLEY- OMRON- REIPOL- OMRON | 700-HN205, H3YN-4 | (01489- (0044) | N/A | Usado |  | Donacion: Blas Quintana alumnos
Estante #2 | 4 | Contractor, Safety relay, Interrumpor de tiempo | EATON- RESIDEO- SIEMENS- ABB | C440- 5001- 3SK1111-1AB30- (5203) C20 | DP3040C- | N/A | Usado |  | Donacion: Blas Quintana alumnos
Estante #2 | 1 | Contractor | Allen Bradley | 700-M400 | N/A | N/A | Usado |  | Donacion: Blas Quintana alumnos
Estante #2 | 10 | Valvula selenoide, Sensor protector de puerta de garage, Amplificador de fibra, Sensor electrico ojo, Output, 2 Sensores inductivos, Snsor de oxigeno, |  | VZ110- 1709698- 975SS- 640DC24- IF0311 | N/A | N/A | Usado |  | Donacion: Blas Quintana alumnos
Estante #2 | 2 | Accesorios de la barra de tierra de protección | N/A | N/A | N/A | N/A | Nuevo |  | Donacion: Blas Quintana alumnos
Estante #2 | 5 | Sensor fotoelectrico, Sensor mini Bam, sensor cable amarillo, Sensor, Sensor Naranja LFM, | BANNER, BANNER, BRAD HARRISON, BALLUFF | N/A | VTBP6Q- SM 312LVQD- BRAD HARRISON- 060034 | N/A | Usado |  | Donacion: Blas Quintana alumnos
Estante #2 | 3 | Piston | BIMBA | N/A | P25-26-27 | N/A | Usado |  | Donacion: Blas Quintana alumnos
Estante #2 | 3 | Piston | SMC | N/A | P28-29-30 | N/A | Usado |  | Donacion: Blas Quintana alumnos
Estante #2 | 4 | Piston | SMC-BIMBA | N/A | P31-32-33-34 | N/A | Usado |  | Donacion: Blas Quintana alumnos
Estante #2 | 1 | Camara de visión | COGNEX | R00039 | MSIP-REM-CGX-IS2000 | PN: 821-10026-1R D | Buen estado | #VALUE! | Cuenta con cable de comunicación para cargar programas (color verde). | #VALUE!
Estante #2 | 1 | Camara de visión | COGNEX | 1AAA | KCC-REM-CGX-1AAA | PN: 825-0540-1R F | Buen estado | #VALUE! | Cuenta con cable de comunicación para cargar programas (color verde) y cable de salida (color negro). | #VALUE!
Reja MT #1 | 1 | Caladora industrial | TRUPER | CALA NX6 | SCT 3655 |  | Nuevos
Reja MT #1 | 2 | Taladro industrial | TRUPER |  | TI-3653 y TI-3654 |  | Nuevos
Reja MT #1 | 2 | Cortadora vertical industrial | TRUPER | CM-14N2 | CVI-3656 y CVI-3657 |  | Nuevos
Reja MT #1 | 4 | Osciloscopio digital | RIGOL | DS-1202Z-E | OD3695, OD3696. OD3697, OD3698 | DS-1000Z-E | Nuevos |  | 1 Prestado a DC
Reja MT #1 | 10 | Cautin | WELLER | WE 1010 | W3699, W3700, W3701, W3702, W3703, W3704, W3705, W3706, W3707, W3708 |  | Nuevos
Reja MT #1 | 1 | Compresor amarillo | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Laboratorio MT | 1 | Prensa neumática | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Laboratorio MT | 1 | Tabloros para prácticas | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo
Laboratorio MT | 1 | Brazo robótico | FANUC | LR Mate 200iD | N/A | F244838 | Optimo |  | Falla (motor quemado)