## INVENTARIO PROCESOS (hidden)
INVENTARIO LABORATORIO DE PROCESOS 2023
UBICACIÓN | # DE PIEZAS | EQUIPO | MARCA | MODELO | CODIGO | SERIE | ESTADO | IMAGEN | OBSERVACIÓN
Estante #1 | 10 | CALIBRADOR DIGITAL (Vernier) | SURTEK | 122200 | V1,V2,V3,V4,V5,V6,V7,V8,V9,V10 | N/A | BUEN ESTADO |  | (USA PILAS LR44 (1C/U)
Estante #1 | 4 | DESTORNILLADOR DE TORQUE | URREA | 6107B | D1,D2,D3,D4 | N/A | BUEN ESTADO
Estante #1 | 2 | Calibrador de orificio o cable | N/A | M-0 .011/.060 | C1,C2 | N/A | BUEN ESTADO
Estante #1 | 2 | Calibrador de orificio o cable | N/A | N/A | C3,C4 | N/A | BUEN ESTADO
Estante #1 | 2 | Medidor de Tensión | Checker | ATG-100-2 | MT1,MT2 | 38014572 / 38014573 | BUEN ESTADO
Estante #1 | 6 | Termometro Digital con termocuplas de acero | LEATON | 1312-EN-01 | T1,T2,T3,T4,T5,T6 | IG:1917982/ IG:1917950/ IG:1917661/ IG:1917973/ IG:1917671/ IG:1918288 | BUEN ESTADO |  | USA PILAS AAA (3C/U) FALTAN 3
Estante #1 | 5 | Calibrador antropometrico | Vitruvian | N/A | CA1,CA2,CA3,CA4, CA5 | N/A | BUEN ESTADO
Estante #1 | 5 | Pinzas pegables para medir (espesor del pliegue de la piel ) | N/A | N/A | PM1, PM2,PM3,PM4, PM5 | N/A | BUEN ESTADO
Estante #1 | 5 | Cinta retráctil de Cuerpo | Brnoo | N/A | CR1,2,3,4,5 | N/A | BUEN ESTADO |  | PROFSOR IVAN MARTINEZ NO HA ENTREGADO 1 22/11/22 PIW11
Estante #1 | 4 | Medidor de humedad | Acurite | N/A | MH1,MH2,M3,MH4 | N/A | BUEN ESTADO |  | USA PILAS AA 1.5 (1 C/U) FALTAN 4
Estante #1 | 10 | Cronometros | Kadio | KD-1069 | CR1,CR2,CR3,CR4,CR5,CR6,CR7,CR8, CR9 ,CR10 | N/A | BUEN ESTADO |  | USA PILAS LR44
Estante #1 | 2 | Osiloscopio Digital TFT de 2.4" con fuente de alimentación | Quimat DSD SHEL | Q15001 | OSI1,OSI2 | X001MKL6M9 | BUEN ESTADO
Estante #1 | 10 | Regla de bolsillo 6" | Surtek | 122210 | RB1,RB2,RB3,RB4,RB5,RB6,RB7,RB8, RB9,RB10 | N/A | BUEN ESTADO
Estante #1 | 2 | Medidor de fuerza digital | Beslands | Hf-600 | MF1,MF2 | 380410606 / 380766030 | BUEN ESTADO
Estante #2 | 2 | Torque digital (llave inglesa) | N/A | N/A | TORD1,TORD2 | 19B01721 / 19B0103 | BUEN ESTADO |  | USA PILAS AAA (3 C/U) SI TIENE
laboratorio procesos | 4 | Tapetes antifatiga | Buzkola | Kondor | TP1,TP2,TP3,TP4 | N/A | BUEN ESTADO
Estante #1 | 10 | Cinta Ancha de 5m | Truper | FX-5MX | CNT1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | N/A | BUEN ESTADO
Estante #1 | 2 | SHORE D DUROMETRO | N/A | 0-100HD | SHO1,SHO2 | N/A | BUEN ESTADO |  | USA PILA LR44 (SI TIENEN)
Estante #2 | 1 (JUEGO) | Durometro Portatil | Starrett | 3811A | S/N | 4965969881 | BUEN ESTADO |  | Contiene varios componentes: Hardness tester, USB, Cepillo, Pesa VL1911-689,
Estante #1 | 10 | Regla | SURTERK | 122211 | RA1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | N/A | BUEN ESTADO
Estante #1 | 6 | Multrimeto digital | TRUPER | MTU-39 | MULT1,MULT2,MULT3,MULT4,MULT5, MULT6 | N/A | BUEN ESTADO |  | USA PILAS 9V (1C/U) SI TIENE UNO EN MECATRONICA
Estante #2 | 6 | CINTA ADHESIVA 3M COLOR ROJO | Ruban pour | Rouge | CR1,CR2,3,4,5,6 | N/A | BUEN ESTADO
Estante #2 | 6 | CINTA ADHESIVA 3M COLOR AZUL | SCOTCH | MULTI- SURFACE | CA1,CA2,3,4,5,6 | N/A | BUEN ESTADO
Estante #2 | 6 | CINTA ADHESIVA COLOR AMARILLO 3M | MULTI-USOS | MULTI- SURFACE | CAM1,CAM2,3,4,5,6 | N/A | BUEN ESTADO
Estante #2 | 6 | Torquimetro de trueno | SURTEK | 107103 | TT1,TT2,3,4,5,6 | N/A | BUEN ESTADO
Estante #2 | 4 | Nivel con perfil de aluminio | SURTEK | 122104 | NI1,NI2,NI3,NI4 | N/A | BUEN ESTADO
Estante #2 | 2 | Pinzas cromadas tuvo pbc | SUPER | N/A | PIZ1,PIZ2 | N/A | BUEN ESTADO
Estante #2 | 2 | Horno electrico | HE1 | MF-1000 | MEF1,MEF2 | N/A | BUEN ESTADO
Estante #2 | 1 | BASCULA ELECTRONICA | PETRUL | BASE-40P | BASC1 | N/A | BUEN ESTADO |  | USA 3 PILAS 4.5V D (NO TIENE) SE TRASLADAN AL A006 PARA RESGUARDO DE MANUFACTURA ADITIVA POR ORDEN DE DIRECIÓN PROF. GUZTAVO GOMEZ 26/05/2022 ENTREGADO 09/06/2022
Procesos | 1 | BASCULA PEGABLE | BAS-200PLA | BAS-200PLA | N/A | N/A | BUEN ESTADO
Procesos | 1 | ANTROPOMETRIA | ERGOTECH | ERGOTECH | N/A | N/A | BUEN ESTADO
Procesos | 1 | BIOMECÁNICA | ERGOTECH | ERGOTECH | N/A | N/A | BUEN ESTADO
Procesos | 4 | MESA DE TRABAJO | N/A | N/A | N/A | N/A | BUEN ESTADO
Procesos | 1 | PIZARRON MOBIBLE | N/A | N/A | N/A | N/A | BUEN ESTADO
Estante #1 | 20 | GAVETAS DE PLÁSTICO CONTENEDORAS | Sterite | 1642 | G1-G29 | N/A | BUEN ESTADO |  | UNAS EN REDES
Estante #2 | 30 | Moldes | N/A | N/A | N/A | N/A | BUEN ESTADO
Estante 1 | 1 | Vernier analogo con reloj | N/A | N/A | N/A | N/A | Dañado |  | Calibración 03/04/18 nofuncionan
Estante 1 | 2 | Vernier analogo con funda de piel sintética | N/A | N/A | N/A | N/A | Buen estado
Estante 1 | 1 | Vernier analogo | N/A | N/A | N/A | N/A | Buen estado
Estante 1 | 1 | Indicador de aguja (No.2109F) | N/A | N/A | N/A | N/A | Buen estado
Estante 1 | 1 | Tacómetro de mano de precisión | N/A | N/A | N/A | N/A | Buen estado
Estante 1 | 1 | Indicador de aguja (ID 413395-B) | N/A | N/A | N/A | N/A | Buen estado
Estante 1 | 1 | Indicador de aguja ángulo (AXIS OFFSET 0.005") | N/A | N/A | N/A | N/A | Buen estado
Estante 1 | 1 | Indicador de aguja (No.2904F) | N/A | N/A | N/A | N/A | Dañado
Estante 1 | 1 | Calibrador | N/A | N/A | N/A | N/A | Buen estado
Estante 1 | 1 | Indicador digital de aguja (IDS-1012EB) | N/A | N/A | N/A | N/A | Dañado
Estante 1 | 1 | Micrómetro digital | N/A | N/A | N/A | N/A | Dañado
Estante 1 | 6 | Cronómetros deportivos | N/A | N/A | C1,2,3,4,5,6 | N/A | Buen estado
Estante 1 | 3 | Legos | N/A | N/A | N/A | N/A | Buen estado |  | Caja de carton
|  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
Estante 1 | 4 | Legos | N/A | N/A | N/A | N/A | Buen estado
Estante 1 | 1 | Modelo M-O Enchufe medidores. 011 -.060 | N/A | N/A | N/A | N/A | Buen estado
Estante 1 | 1 | cilindro patron | N/A | N/A | N/A | N/A | Buen estado |  | (faltan pzas)
Laboratario de procesos | 1 | Mesa Rotatoria Octagonal | N/A | N/A | N/A | N/A | Buen estado
Laboratario de procesos | 6 | Conveyors | N/A | N/A | N/A | N/A | Buen estado |  | Se pasan tres de mecatonica el martes 13 de junio 2023
Laboratorio de mecatronica | 2 | Brazo robotico | SCORBOT-ER III | ROBOT | N/A | 202278 | Optimo |  | Se pasan de mecatonica el martes 13 de junio 2023
[5 empty] | N/A | 000567 |  |  | Se pasan de mecatonica el martes 13 de junio 2023
Laboratorio de mecatronica | 2 | CONTROLADOR DE BRAZO ROBOTICO | N/A | N/A | N/A | N/A | Optimo |  | Se pasan de mecatonica el martes 13 de junio 2023
Laboratario de procesos | 2 | Estantes | N/A | N/A | N/A | N/A | Buen estado

## Inv. Proc 24
|  |  |  | LABORATORIO B004 |  |  |  | 2024
LUGAR | PIEZAS | EQUIPO | MARCA | MODELO | CÓDIGO | SERIE | ESTADO | IMAGEN | OBSERVACIÓN
Gabinete #1 | 10 | Calibrador digital (Vernier) | SURTEK | 122200 | V1,V2,V3,V4,V5,V6,V7,V8,V9,V10 | N/A | Buen estado |  | (Usa pilas LR44 (1C/U). 4 y 10 Pend. De entrega Mtra. Ángeles. 1 y 3 no funcionan
Gabinete #1 | 4 | Destornillador de torque | URREA | 6107B | D1,D2,D3,D4 | N/A | Buen estado
Gabinete #1 | 2 | Calibrador de orificio o cable | N/A | M-0 .011/.060 | C1,C2 | N/A | Buen estado
Gabinete #1 | 2 | Calibrador de orificio o cable | N/A | N/A | C3,C4 | N/A | Buen estado
Gabinete #1 | 2 | Medidor de Tensión | CHECKER | ATG-100-2 | MT1,MT2 | 38014572 / 38014573 | Buen estado
Gabinete #1 | 6 | Termometro Digital con termocuplas de acero | LEATON | 1312-EN-01 | T1,T2,T3,T4,T5,T6 | IG:1917982/ IG:1917950/ IG:1917661/ IG:1917973/ IG:1917671/ IG:1918288 | Buen estado |  | Usa pilas AAA (3C/U) faltan 3
Gabinete #1 | 5 | Calibrador antropometrico | VITRUVIAN | N/A | CA1,CA2,CA3,CA4, CA5 | N/A | Buen estado
Gabinete #1 | 5 | Pinzas pegables para medir (espesor del pliegue de la piel ) | N/A | N/A | PM1, PM2,PM3,PM4, PM5 | N/A | Buen estado
Gabinete #1 | 4 / 5 | Cinta retráctil de Cuerpo | Brnoo | N/A | CR1,2,3,4,5 | N/A | Buen estado |  | Profesor Iván Martínez no ha entregado 1 22/11/22 PIW11
Gabinete #1 | 4 | Medidor de humedad | Acurite | N/A | MH1,MH2,M3,MH4 | N/A | Buen estado |  | Usa pilas AA 1.5 (1 C/U) faltan 4
Gabinete #1 | 10 | Cronometros | Kadio | KD-1069 | CR1,CR2,CR3,CR4,CR5,CR6,CR7,CR8, CR9 ,CR10 | N/A | Buen estado |  | Usa Pilas LR44
Gabinete #1 | 2 | Osiloscopio Digital TFT de 2.4" con fuente de alimentación | Quimat DSD SHEL | Q15001 | OSI1,OSI2 | X001MKL6M9 | Buen estado
Gabinete #1 | 10 | Regla de bolsillo 6" | Surtek | 122210 | RB1,RB2,RB3,RB4,RB5,RB6,RB7,RB8, RB9,RB10 | N/A | Buen estado
Gabinete #1 | 10 | Cinta Ancha de 5m | Truper | FX-5MX | CNT1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | N/A | Buen estado
Gabinete #1 | 2 | Shore D Durometro | N/A | 0-100HD | SHO1,SHO2 | N/A | Buen estado |  | Usa ila LR44 (Si tienen)
Gabinete #1 | 10 | Regla | SURTERK | 122211 | RA1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | N/A | Buen estado
Gabinete #1 | 4 | Multrimeto digital | TRUPER | MTU-39 | MULT1,MULT2,MULT3,MULT4,MULT5, MULT6 | N/A | Buen estado |  | Usa pilas 9V (1C/U) Si tienen. Uno en mecatrónica
Gabinete #1 | 1 | Vernier analogo con reloj | N/A | N/A | N/A | N/A | Dañado |  | Calibración 03/04/18 no funciona
Gabinete #1 | 2 | Vernier analogo con funda de piel sintética | N/A | N/A | N/A | N/A | Buen estado
Gabinete #1 | 1 | Vernier analogo | N/A | N/A | N/A | N/A | Buen estado
Gabinete #1 | 1 | Indicador de aguja (No.2109F) | N/A | N/A | N/A | N/A | Buen estado
Gabinete #1 | 1 | Tacómetro de mano de precisión | N/A | N/A | N/A | N/A | Buen estado
Gabinete #1 | 1 | Indicador de aguja (ID 413395-B) | N/A | N/A | N/A | N/A | Buen estado
Gabinete #1 | 1 | Indicador de aguja ángulo (AXIS OFFSET 0.005") | N/A | N/A | N/A | N/A | Buen estado
Gabinete #1 | 1 | Indicador de aguja (No.2904F) | N/A | N/A | N/A | N/A | Dañado
Gabinete #1 | 1 | Calibrador | N/A | N/A | N/A | N/A | Buen estado
Gabinete #1 | 1 | Indicador digital de aguja (IDS-1012EB) | N/A | N/A | N/A | N/A | Dañado
Gabinete #1 | 1 | Micrómetro digital | N/A | N/A | N/A | N/A | Dañado
Gabinete #1 | 5 | Cronómetros deportivos | N/A | N/A | C1,2,3,4,5,6 | N/A | Buen estado
Gabinete #1 | 3 | Legos | N/A | N/A | N/A | N/A | Buen estado |  | Caja de carton
Gabinete #1 |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
Gabinete #1 | 4 | Legos | N/A | N/A | N/A | N/A | Buen estado
Gabinete #1 | 1 | Modelo M-O Enchufe medidores. 011 -.060 | N/A | N/A | N/A | N/A | Buen estado |  | Falta 026, 027, 032 y 053
Gabinete #1 | 1 | Cilindro patron | N/A | N/A | N/A | N/A | Buen estado |  | (Faltan pzas)
Gabinete #1 | 20 | Cajas de plastico color azul | Sterite | 1642 | G1-G29 | N/A | Buen estado |  | Unas en redes
Gabinete #1 | 1 | Micrometro digital | Pittsburgh | 36009 |  | ITEM 63547 | Nuevo | #VALUE!
Gabinete #1 | 1 | Micrometro digital | China | HKJM76207 | MD04 | T152000FR | Nuevo | #VALUE! | Con pila y llave
Gabinete #1 | 3 | Medidor digital para compuestos de fibra de carbono | RoHS | Model :0-12,7mm | MED01, MED02, MED03 | X001FIHEQZ y (2) DEWC89023 | Nuevo
Gabinete #1 | 1 | Medidor de distancia láser | SHAWTY | T-Series | LDM01 | S0102A | Nuevo |  | Lleva 2 pilas AA
Gabinete #1 | 4 | Vernier digital | Steren |  | VD01, VD02, VD03, VD04 |  | Nuevo |  | Cada uno con pila
Gabinete #1 | 3 | Bins stackable azul | N/A | N/A | BS 01, BS 02. BS 03 | N/A | Nuevo
Gabinete #2 | 2 | Medidor de fuerza digital | Beslands | Hf-600 | MF1,MF2 | 380410606 / 380766030 | Buen estado
Gabinete #2 | 2 | Torque digital (llave inglesa) | N/A | N/A | TORD1,TORD2 | 19B01721 / 19B0103 | Buen estado |  | Usa pilas AAA (3 C/U) Se tiene
Gabinete #2 | 1 (JUEGO) | Durometro Portatil | Starrett | 3811A | S/N | 4965969881 | Buen estado |  | Contiene varios componentes: Hardness tester, USB, Cepillo, Pesa VL1911-689,
Gabinete #2 | 4 | Cinta adhesiva 3M color rojo | Ruban pour | Rouge | CR1,CR2,3,4,5,6 | N/A | Buen estado
Gabinete #2 | 5 | Cinta adhesiva 3M color azul | SCOTCH | MULTI- SURFACE | CA1,CA2,3,4,5,6 | N/A | Buen estado
Gabinete #2 | 1/2 | Cinta adhesiva 3M color amarillo | MULTI-USOS | MULTI- SURFACE | CAM1,CAM2,3,4,5,6 | N/A | Buen estado
Gabinete #2 | 5 | Torquimetro de trueno | SURTEK | 107103 | TT1,TT2,3,4,5,6 | N/A | Buen estado
Gabinete #2 | 4 | Nivel con perfil de aluminio | SURTEK | 122104 | NI1,NI2,NI3,NI4 | N/A | Buen estado
Gabinete #2 | 2 | Pinzas cromadas tubo pvc | SUPER | N/A | PIZ1,PIZ2 | N/A | Buen estado
Gabinete #2 | 2 | Horno electrico | HE1 | MF-1000 | MEF1,MEF2 | N/A | Buen estado
Gabinete #2 | 30 | Moldes | N/A | N/A | N/A | N/A | Buen estado
Gabinete #2 | 1 | Parrilla electrica | LION TOOLS | 5385 | PE 01 | N/A | Nueva
Gabinete #2 | 1 | Parilla electrica | IUSA | IU-2EA2000 | PE 02 | 620085 | Nueva
Gabinete #2 | 1 | Termometro digital | THERME | 188-PN-TD-TA288 | TD01 | ZCHW36613 | Nueva
Estante #2 | 1 | BASCULA ELECTRONICA | PETRUL | BASE-40P | BASC1 | N/A | Buen estado |  | Usa 3 pilas 4.5V D (No tiene) Se traslada al A006. Resguardo de manufactura aditiva. Orden de DC. Mtro. Gustavo Gómez 26/05/2022 Entregado 09/06/2022
Lab. Procesos | 4 | Tapetes antifatiga | Buzkola | Kondor | TP1,TP2,TP3,TP4 | N/A | Buen estado |  | Se movio al edificio E 04/07/25
Lab. Procesos | 1 | Bascula plegable con cargador | BAS-200PLA | BAS-200PLA | N/A | N/A | Buen estado |  | Se movio al laboratorio de meca 04/07/25
Lab. Procesos | 1 | Antropometrica | ERGOTECH | ERGOTECH | N/A | N/A | Buen estado
Lab. Procesos | 1 | Biomecánica | ERGOTECH | ERGOTECH | N/A | N/A | Buen estado
Lab. Procesos | 4 | Mesa de trabajo | N/A | N/A | N/A | N/A | Buen estado |  | Se movio al edificio E 04/07/25
Lab. Procesos | 1 | Pizarrón movible | N/A | N/A | N/A | N/A | Buen estado |  | Se movio al edificio E 04/07/25
Lab. Procesos | 1 | Mesa Rotatoria Octagonal | N/A | N/A | N/A | N/A | Buen estado |  | Se movio al edificio E 04/07/25
Lab. Procesos | 6 | Conveyors | N/A | N/A | N/A | N/A | Buen estado |  | Se movio al edificio E 04/07/25
Lab. Procesos | 2 | Estantes | N/A | N/A | N/A | N/A | Buen estado |  | Se movio al laboratorio de meca
Lab. Procesos | 2 | Brazo robotico | SCORBOT-ER III | ROBOT | N/A | 202278 | Optimo
[5 empty] | N/A | 000567